Załącznik nr 1

………………………....

Pieczątka wykonawcy                                               ……………………….., dnia……….……

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………….

Adres…………………………………………………………………………………………

Telefon, fax, e-mail  ……………………………………………………………………………

I. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ...12.2024, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie”, znak sprawy ZZP.041.3.2024.JG.

II. Opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z zapytaniem ofertowym.

- Opracowanie projektowe obejmować będzie roboty budowlane związane z polepszeniem efektywności energetycznej budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną i budynku internatu, zgodnie z opracowanymi założeniami i wytycznymi zawartymi w audytach energetycznych, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.

- W zakres opracowania wchodzą między innymi roboty takie jak:

- Budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną:

- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

- montaż pomp ciepła powietrze/woda – zasilanych głównie z fotowoltaiki. (pompy ciepła zasilać będą budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz budynek internatu),

- modernizacja instalacji c.o. wraz z automatyką,

- modernizacja przyłącza instalacji c.o. z kotłowni gazowej do budynku,

- przebudowa instalacji c.w.u., zasobnik c.w.u. zasilany głównie z pompy ciepła,

- pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej,

- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków, moc instalacji minimum 50 Kw (wskazane jest uzyskanie maksymalnej mocy z paneli jakie można usytuować na dachach budynków),

- naprawa tynków i powłok malarskich po robotach związanych z wymianą okien i remontem instalacji c.o. i c.w.u., naprawa ościeży okiennych wewnętrznych i  zewnętrznych.

- Budynek internatu:

- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

- modernizacja instalacji c.o.,

- przebudowa instalacji c.w.u., zasobnik c.w.u. zasilany głównie z pompy ciepła,

- docieplenie stropu drugiego piętra wełną mineralną gr. 15 cm,

- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku (wskazane jest uzyskanie maksymalnej mocy z paneli jakie można usytuować na dachu budynku),

- naprawa tynków i powłok malarskich po robotach związanych z wymianą okien i remontem instalacji c.o. i c.w.u., naprawa ościeży okiennych wewnętrznych i  zewnętrznych.

- Zagospodarowanie terenu działki nr 100/24 w Grubnie, o powierzchni 1,4315 ha, na której usytuowane są obiekty szkolne ZS CKZ, zakres zagospodarowania obejmuje:

- usytuowanie powietrznych pomp ciepła wraz z instalacjami,

- modernizację przyłącza instalacji c.o. z kotłowni gazowej do budynku szkoły.

III. . Komplet dokumentacji będzie zawierał:

1. Projekt zagospodarowania terenu – (PZT) wspólny dla obu obiektów                 4 egz.

2. Projekt architektoniczno – budowlany, osobno dla każdego z obiektów              4 egz.

3. Projekt techniczny – osobno dla każdego z obiektów                                          4 egz.

4. Projekt wykonawczy – osobno dla każdego z obiektów                                       4 egz.

5. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.                                            2 egz.

6. Kosztorys inwestorski – osobno dla każdego obiektu i PZT                                 2 egz.

7. Przedmiar robót – osobno dla każdego obiektu i PZT                                          2 egz.

8. Wszelkie pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

9. Wszystkie w/w opracowania w wersji elektronicznej w plikach PDF.

Projekty wykonane będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

IV. Oferuję/my wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę:

Cena netto ……………, słownie zł……………….……………..…………..

Podatek VAT ……. % w kwocie………….., słownie zł…………………………..

Cena brutto ……………, słownie zł ………………………………………..

V. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję/my zawarte w nim warunki realizacji zamówienia. Akceptuję/my również projekt umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/my się do jej zawarcia.

VI.  Zamówienie zamierzam/y wykonać sam/i / przy pomocy podwykonawców,

w następujący zakresie*……………………………………………………………….

...

…………………………………………………………………………………………..

VII. Deklaruję ponadto:

1.  Zobowiązuję/my się do wykonania  projektu budowlanego (kompletny projekt) w terminie do …………..……….      (pożądany termin 25.04.2025r.)

2. udzielamy gwarancji na okres …………………….

3. termin związania ofertą – 30 dni do dnia złożenia oferty.

…………………………, dnia………………….

…………………………………..

/podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

* - niepotrzebne skreślić