Nr sprawy ZZP.041.3.2015/16/17/18. JG  „Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów powiatu chełmińskiego”.

Załącznik nr 1 do umowy z dnia ………….. 2018 r.                             Wykaz towarów.

| Meble |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkoła | Lp. | Nazwa towaru. | Jedn. miary. | Ilość. | Cena jedostk. brutto. | Koszt brutto ogółem. | Opis towaru. | Przeznaczenie |
| ZS nr 2 | 1 | Stół laboratoryjny. | szt. | 3,00 |  |  | Stół do pracowni chemicznej (2-os. z blatem ceramicznym) Wymiary: 1210 x 606 x 760 mm (+ - 30 mm) Stelaż z rury kwadratowej np. 25x25 mm w kolorze czarnym blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami zabezpieczonymi doklejką PCV, pokryty płytkami ceramicznymi w kolorze ciemno szarym. Płyta podblatowa w kolorze szarym lub buku. Stanowisko zgodne z wymogami bezpieczeństwa. | zajęcia oparte na metodzie eksperymentu |
| ZS nr 2 | 2 | Krzesło laboratoryjne typu hoker. | szt. | 6,00 |  |  | Wymiary hokera (szer. x wys.) 350 x 330 mm (+ - 20 mm) Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140mm w zakresie 420-560 [mm]. Podstawa hokera o średnicy 580 mm (+ - 30 mm), wykonana z chromowanej stali. Możliwość wymiany kół na stabilne stopy - w zakresie 370-510 [mm]. | zajęcia oparte na metodzie eksperymentu |
| ZS nr 2 | 3 | Szafa na odczynniki chemiczne (konstrukcja stalowa) | szt. | 2,00 |  |  | Szafa bezpieczeństwa na odczynniki wysoka typ SchG1lub równoważna. Wymiary S x G x W: 1000x450x1990mm (+ - 5 cm) kolor: biały KONSTRUKCJA SZAFY: Stalowa konstrukcja • korpus - konstrukcja dwupłaszczowa, wykonana z blachy stalowej o gr. 1 mm, wypełniona wewnątrz niepalną wełną mineralną • wewnątrz korpusu w tylnej lewej części jest trójkątny kanał wentylacyjny z umieszczonymi anemostatami • na górze szafy na wysokości kanału wentylacyjnego znajduje się króciec metalowy do podłączenia wentylacji o średnicy fi 105 mm • drzwi prawe i lewe osadzone są na zawiasach skrzydełkowych ( 2 szt. zawiaski na skrzydło drzwi) umożliwiających pełne otwarcie drzwi • konstrukcja drzwi: wykonanie z blachy stalowej 1,0- 0,8 mm, dwupłaszczowe wypełnione wewnątrz niepalną wełną mineralną • zamek typu „klamka” osadzony jest na drzwiach prawych, blokuje oba skrzydła drzwi • na styku korpusu i drzwi na korpusie naklejona jest uszczelka z włókien szklanych niepalna • korpus i drzwi malowane są farbą proszkową WYPOSAŻENIE SZAFY : • szafy wyposażone są w przestawne co 20 mm , szczelne półko - wanienki o wys. ok 25 mm malowane farbą proszkową szafa SchG1 - 4 półki - wanienki, nośność półko-wanienki 50kg | zajęcia oparte na metodzie eksperymentu |
| ZS nr 2 | 4 | Regał 5-półkowy - Szafa szkolna F5 80x180x38. | szt. | 2,00 |  |  | Regał szkolny F5 5 przestrzeni. Wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 [mm] klasa higieniczności E1, obrzeże PCV. Korpus w kolorze: buk szerokość: 800 [mm] wysokość: 1800 [mm] (+ - 50 mm) głębokość: 380 [mm] cokół | zajęcia oparte na metodzie eksperymentu |
| ZS nr 2 | 5 | Regał 80x180x38 - Szafa szkolna F4. | szt. | 2,00 |  |  | Regał szkolny F4 2 fronty, 5 przestrzeni. Wykonane z płyty laminowanej o grubości min.18 [mm] klasa higieniczności E1, obrzeże PCV. Korpus w kolorze: buk Fronty w kolorze: buk szerokość: 800 [mm] wysokość: 1800 [mm] (+ - 50 mm) głębokość: 380 [mm] opcje podstawy: cokół Zawiasy: zawias min. 110 stopni zamek w drzwiach | zajęcia oparte na metodzie eksperymentu |
| ZS nr 2 | 6 | Szkolny stolik na multimedia. | szt. | 1,00 |  |  | STOLIK PROJEKCYJNY Stelaż na bazie rury płasko owalnej 38x20 (OW) osadzony na kółkach jezdnych. Dwie półki stałe oraz półka boczna o regulowanej wysokości, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm. Obrzeża płyty zabezpieczone doklejką PCV. Kolorystyka: - stelaż - czarny - kolor płyt - jasny buk Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.): 590 x 500 x 760 mm (+ - 50 mm) | zajęcia oparte na metodzie eksperymentu |
| ZS nr 2 | 7 | Szafa lekarska. | szt. | 1,00 |  |  | SZAFA lekarska, MEDYCZNA MDBW/1 - Dwudzielna, jednodrzwiowa, metalowa z przeszklonymi bokami składająca się z części górnej i dolnej o nieco odmiennej konstrukcji, to konstrukcja wykonana z wysokiej jakości blach o grubości od 0,8 do 1,0 mm, pokrytych estetyczną i trwałą powłoką lakierową wykonaną w technologii proszkowej. Warstwa lakieru odporna na korozję i drobne uszkodzenia mechaniczne Standardowy kolor szafy to jasno szary. Część górna wyposażona w drzwi zamykane na klucz z klamką. Część dolna bez przeszklenia, wyposażona w jedną szklaną półkę, zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi zamykanymi na klucz. Drzwi dolne i górne zamykane są zamkiem baskwilowym 3-punktowym, którego konstrukcja umożliwia wpasowanie rygla powyżej i poniżej mechanizmu blokującego. Zamek obraca się, a rygle wpasowują się w szczeliny lub uchwyty znajdujące się w górnej i dolnej części szafy. WYMIARY SZAFY: - Wysokość 1800 mm, z nogami z blachy lub kołami (+ - 100 mm) - Szerokość 600 mm - Głębokość 420 mm (+ - 20 mm) udźwig półki mon. 25 kg przeszklenie ze szkła hartowanego | zajęcia oparte na metodzie eksperymentu |
| I LO | 8 | Szafa do odczynników chemicznych. | szt. | 1,00 |  |  | Szafa umożliwiająca bezpieczne przechowywanie substancji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wymiary szafy: wysokość: 1950 mm (+ -50 mm), szerokość 930 mm (+- 30 mm), głębokość 500 mm (+ - 50 mm). Wyposażenie wnętrza: 4 przestawne, ocynkowane wanienki. Cechy szaf: * drzwi osadzone na zawiasach kołkowych * stabilna metalowa konstrukcja * zamek np. typu Ergo-Lock z ryglowaniem w 3 punktach * otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części drzwi w kształcie rozety.(dopuszczalne obciążenie –min. 80 kg). | zajęcia oparte na metodzie eksperymentu |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |